## okładka
L.p. | Mebel | Symbol mebla | Liczba sztuk
1 | kontener do biurek (3 szuflady ) | KS | 33
2 | kontener do biurek z drzwiczkami 1 półka | KD | 6
3 | biurko prostokątne typ 1 | BP1 | 4
4 | biurko prostokątne typ 2 | BP2 | 20
5 | biurko prostokątne typ 3 | BP3 | 5
6 | Stół konferencyjny | SK | 1
7 | komoda | KM | 7
8 | szafa aktowa typ 1 | SA1 | 2
9 | szafa aktowa typ 2 | SA2 | 11
10 | szafa aktowo-ubraniowa | SAU | 2
11 | Nadstawka szafy aktowej 85x35x70 | NSA1 | 7
12 | Nadstawka szafy aktowej 85x35x50 | NSA2 | 2

## KS
KS | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Kontener podbiurkowy z szufladami 33 szt. | WYS | 70
|  | SZER | 50
|  | GŁ | 50
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek. | zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 o grubości min, 18 mm obustronnie laminowanej melaminą.
Krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Korpus ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzną frontów szuflad. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną frontów.
Blat | Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - w klasie higieny E-1 obustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.
blat, fronty i konstrukcja mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Kółka | Kontenery mają być wyposażone w kółka jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 50-65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.
Szuflady | Kontener ma mieć trzy szuflady o jednakowej wysokości.
Dopuszczalne obciążenie szuflad do 20 kg każda.
Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%.
Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer.
Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## KD
KD | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Kontener podbiurkowy z drzwiczkami 6 szt. | WYS | 70
|  | SZER | 50
|  | GŁ | 50
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek. | zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 o grubości min, 18 mm obustronnie laminowanej melaminą.
Krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Obudowa i front oraz plecy mają być wykonane są płyty wiórowej grubości 18 mm.
Korpus ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna frontu drzwiczek. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną frontu.
Blat | Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 obustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.
blat, fronty i konstrukcja mają być pokryte laminatem melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Kółka | Kontenery mają być wyposażone w kółka jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 50-65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.
Drzwi | Front: drzwiczki z zamkiem z wkładką patentową. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer. Kontener z jedną półką o nośności 20 kg dzielącą przestrzeń wewnętrzną symetrycznie.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## BP1
BP1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Biurko proste szt. 4 | WYS | 76
|  | SZER | 120
|  | GŁ | 50
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. | Zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm.
Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe melaminowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączona bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczeólnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## BP2
BP2 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Biurko proste 20 szt. | WYS | 76
|  | SZER | 160
|  | GŁ | 60
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. | Zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm
Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe melaminowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączona bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczeólnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## BP3
BP3 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Biurko proste 5 szt. | WYS | 76
|  | SZER | 140
|  | GŁ | 60
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. | Zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm
Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe melaminowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączona bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczeólnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## SK
SK | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| stół konferencyjny 1 szt. | WYS | 76
|  | SZER | 160
|  | GŁ | 100
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Stół ma być systemowy, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm.
Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe melaminowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
| Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. | Zdjęcie poglądowe
Konstrukcja biurek ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Elementy konstrukcji mają być połączona bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczeólnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## KM
KM | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Komoda biurowa 7 szt. | WYS | 75
|  | SZER | 85
|  | GŁ | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafka biurowa niska, dwudrzwiowa symetryczna. Szafka ma być systemowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm.
Obudowa, drzwi, półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu. | Zdjęcie poglądowe
Korpus szafki ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafki bez konieczności wymiany całej szafy. Korpus szafki mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Szafka ma być wewnątrz podzielona symetryczne pólką o nośności 25 kg.
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości 12 mm.
Półki | 1 półka,dzieląca przestrzeń szafki symetrycznie
Półka ma być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Blat | Górny blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.
Drzwi | Szafka ma być wyposażona w dwoje drzwi pełnych
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze identycznm z kolorem posiadanych już przez Zamawiającego mebli
Regulacje | Szafka ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami zapewniające możliwość przesunięcia szafki bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szafki – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SA1
SA1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa aktowa 11 szt. | wysokość | 200
|  | szerokość | 85
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa, drzwi, pólki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.
| Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty | Zdjęcie poglądowe
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości o nośności 35 kg
Szafa ma posiadać 6 półek
Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości szafy (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SA2
SA2 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa aktowa 2 szt. | wysokość | 200
|  | szerokość | 80
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa, drzwi, pólki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.
| Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty | Zdjęcie poglądowe
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości o nośności 35 kg
Szafa ma posiadać 6 półek
Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości szafy (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SAU
SAU | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa aktowo - ubraniowa 2 szt. | wysokość | 200
|  | szerokość | 85
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa, drzwi, pólki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu. | Zdjęcie poglądowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości o nośności 20 kg
Przestrzeń szafy dzielona pionowo, część ubraniowa o szerokości 50 cm.
Szafa ma posiadać 6 półek
Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości szafy (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).
Cześci ubraniowa wyposażona w pałąk na wieszaki ubraniowe.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## NSA1
NSA1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Nadstawka szafy aktowej 7 szt. | wysokość | 70
|  | szerokość | 85
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | nadstawki dedykowane do szaf SA1 mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. | Zdjęcie pogladowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.
Szafa ma posiadać 1 półkedzieląca przestrzeń symetrycznie. Nośność półki 35 kg
Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w mozliwie najniższym miescu aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek

## NSA2
NSA2 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Nadstawka szafy aktowej 85x35x50 | wysokość | 50
|  | szerokość | 85
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | nadstawki dedykowane do szaf SA1 mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. | Zdjęcie pogladowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.
Szafa ma posiadać 1 półkedzieląca przestrzeń symetrycznie. Nośność półki 35 kg
Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w mozliwie najniższym miescu aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek

## SU1 (hidden)
SU1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Szafa biurowa ubraniowa dwudrzwiowa | wysokość | 187
|  | szerokość | 80
|  | głębokość | 60
CHARAKTERYSTYKA- WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Szafa ma być wyposażona w drążek do wieszania odzieży zamocowany równolegle do dłuższego boku mebla
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półka | Szafa ma być wyposażona w jedną, stałą, konstrukcyjną pólkę grubości min.22mm w górnej części szafy nad drążkiem.
Półka wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej
Wysokość przestrzeni międzypółkowej ok. 32cm
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min.3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
ATESTY ITP. | Szafy mają spełniać wymagania norm PN-EN 14074:2006, 14073-2:2006, 14073-3:2006. Okucia mają spełniać wymagania normy PN-EN 15828:2011 Dostarczone przez Wykonawcę meble muszą posiadać atest higieniczności E1 dotyczący płyt wiórowych laminowanych użytych w meblach wydany przez uprawnione do tego instytucje.
Próbniki | Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli (Calvados, Kronopol 0112PE -jasno szary).
Deklaracje o posiadaniu wymaganych atestów i aprobat oraz deklaracje zgodności z normami i inne dokumenty potwierdzające zgodność mebla z wymaganiami należy załączyć wraz z ofertą i jasno opisać jako odnoszące się do konkretnego produktu.