## okładka
L.p. | Mebel | Symbol mebla | Liczba sztuk
1 | Kontener do biurek (3 szuflady ) | KS | 2
2 | Kontener do biurek z drzwiczkami 1 półka | KD | 2
3 | Biurko narożne typ 1 | BN1 | 1
4 | Biurko narożne typ 2 | BN2 | 1
5 | Stół konferencyjny | SK | 1
6 | Szafa ubraniowa typ 1 | SU1 | 1
7 | Szafa ubraniowa typ 2 | SU2 | 1
8 | Szafa aktowa | SA | 1
9 | Szafka niska | SN | 4
10 | Szafka przeszklona | SP | 2
11 | Nadstawka szafki przeszklonej | NSP | 2
12 | Nadstawka szafy aktowej 85x35x70 | NSA1 | 2
Meble oznaczone symbolami SU1 SU2 SA SN SP NSP mają tworzyć powyższy zestaw meblowy.

## KS
KS | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Kontener podbiurkowy z szufladami 2 szt. | WYS | 70
|  | SZER | 50
|  | GŁ | 50
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek. | zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 o grubości min, 18 mm obustronnie laminowanej melaminą.
Krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Korpus ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzną frontów szuflad. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną frontów.
Blat | Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej - w klasie higieny E-1 obustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.
blat, fronty i konstrukcja mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Kółka | Kontenery mają być wyposażone w kółka jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 50-65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.
Szuflady | Kontener ma mieć trzy szuflady o jednakowej wysokości.
Dopuszczalne obciążenie szuflad do 20 kg każda.
Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%.
Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer.
Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## KD
KD | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Kontener podbiurkowy z drzwiczkami 2 szt. | WYS | 70
|  | SZER | 50
|  | GŁ | 50
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek. | zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 o grubości min, 18 mm obustronnie laminowanej melaminą.
Krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Obudowa i front oraz plecy mają być wykonane są płyty wiórowej grubości 18 mm.
Korpus ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności wymiany całego mebla. Korpusy mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna frontu drzwiczek. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną frontu.
Blat | Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 obustronnie laminowanej grubości minimum 25 mm, pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni.
blat, fronty i konstrukcja mają być pokryte laminatem melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Kółka | Kontenery mają być wyposażone w kółka jezdne z tworzywa sztucznego o średnicy 50-65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.
Drzwi | Front: drzwiczki z zamkiem z wkładką patentową. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer. Kontener z jedną półką o nośności 20 kg dzielącą przestrzeń wewnętrzną symetrycznie.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## BN1
BN1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Biurko narożne szt. 1 | WYS | 76
|  | SZER | 210/230
|  | GŁ | 60/80
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Biurko ma być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach.
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm.
| Blat łączony, biurko lewostronne | Zdjęcie poglądowe
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja biurka ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## BN2
BN2 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Biurko narożne 1 szt. | WYS | 76
|  | SZER | 170/200
|  | GŁ | 70/60
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Biurko ma być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. | Zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm
Biurko półokrągłe , prawostronne
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja biurka ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
2 przepusty kablowe z pokrywką, jeden w blacie, jeden w ściance, okrągły Ø 60mm w kolorze blatu, wykonany z tworzywa. Miejsce do uzgodnienia z z Zamawiającym przed montażem.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## SK
SK | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| stół konferencyjny 1 szt. | WYS | 76
|  | SZER | 200
|  | GŁ | 100
CHARAKTERYSTYKA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Stół ma być systemowy, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. | Zdjęcie poglądowe
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Blat z płyty 25 mm obustronnie laminowany HPL o grubości 0,5 mm.
Konstrukcję stanowią dwie nogi płytowe melaminowe na których wspiera się blat oraz łączący je element usztywniający wykonany z płyty.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Konstrukcja stołu ma być łączona za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu biurka bez konieczności wymiany całego mebla. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Nogi płytowe mają być wyposażone w stopki z tworzywa, przystosowane do wykładziny dywanowej
Blat | Blat ma być wykonany z płyt wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 oj grubości minimum 25 mm,wierzch pokryty laminatem HPL o grubości 0,5 mm dla zapewnienia łatwości utrzymania czystości powierzchni, spód pokryty melaminą.
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępnść | W celu spełnienia wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby konstrukcja musi zapewnić możliwosć dołączenia elementu konstrukcyjnego umożwiającego regulację wysokości w zakresie od 76 cm do 90 cm. Wyżej opisany element konstrukcyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i będzie zamamwiany dodatkowym zamówieniem w przypadku wystąpienia takie potrzeby.

## SU 1
SU1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa - ubraniowa 1 szt. | wysokość | 210
|  | szerokość | 65
|  | głębokość | 60
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafa ma być systemowa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu. | Zdjęcie poglądowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Szafa bez półek, wyposażona tylko w pałąk na wieszaki ubraniowe.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi podzielone (125 cm/85cm) (dolna szafka bez półek)
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi większe mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. Drzwi mniejsze bez zamka.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SU 2
SU2 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa - ubraniowa 1 szt. | wysokość | 210
|  | szerokość | 65
|  | głębokość | 60
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafa ma być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa, drzwi, pólki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu. | Zdjęcie poglądowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Szafa wyposażona w dwie pólki jedną u samej góry (prześwit pomiędzy górnym wieńcem a pólką 40 cm) druga na dole prześwit pomiędzy pólką a podłoga szafy około 40 czm. Pozostała przestrzeń wyposażona w pałąk na wieszaki ubraniowe.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SA
SA | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafa aktowa 1 szt. | wysokość | 210
|  | szerokość | 80.4
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafa ma być systemowa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt wiórowych, trójwarstwowych w klasie higieny E-1 o grubości 18 mm obustronnie laminowanej melaminą. Plecy z płyty wiórowej trójwarstwoej w klasie higieny E-1 o grubości 12 mm obustronnie laminowanej.
Obudowa, drzwi, pólki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1, obustronnie laminowanej
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.
| Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty | Zdjęcie poglądowe
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości o nośności 35 kg
Szafa ma posiadać 6 półek
Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm na całej wysokości szafy (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Dostępność | Elementy mebli służące do otwierania, powinny być zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodną obsługę również z pozycji siedzącej

## SN
SN | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| szafka niska 4 szt. | wysokość | 85
|  | szerokość | 80.4
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | szafki mają być systemowe, na dwóch z nich zostaną ustawione szafki przeszklone(zgodnie zrysunkiem poglądowym) Meble przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. | Zdjęcie pogladowe
Korpusy szafek mają być łączone za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafek bez konieczności wymiany całej szafki. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.
Szafa ma posiadać 1 półkedzieląca przestrzeń symetrycznie. Nośność półki 35 kg
Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w takim miescu aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek osobom ze szczególnymi ootrzebami.

## SP
SP | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Szafka przeszklona 2 szt. | wysokość | 85
|  | szerokość | 80.4
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafki przeszklone mają być systemowe ustawione na szafkach niskich (zgodnie z zdjęciem poglądowym), przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. | Zdjęcie pogladowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.
Szafki mają posiadać po 2 półki dzieląca przestrzeń na róne odległości. Nośność półki 35 kg
Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Drzwi | Szafka ma posiadać drzwi szklane bez ramek.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w takim miescu aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek osobom ze szczególnymi ootrzebami.

## NSP
NSP | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| nadstawka szafki przeszklonej 2 szt. | wysokość | 40
|  | szerokość | 80.4
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | szafki mają być systemowe, ustawione na szafkach przeszklonych (zgodnie zrysunkiem poglądowym) Meble przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
| Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia. | Zdjęcie pogladowe
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi.
Korpusy szafek mają być łączone za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafek bez konieczności wymiany całej szafki. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w najniższym możliwym miejscu, aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek osobom ze szczególnymi potrzebami.

## NSA1
NSA1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]
| Nadstawka szafy aktowej 2 szt. | wysokość | 70
|  | szerokość | 85
|  | głębokość | 35
CHARAKTERYSTYKA - WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | nadstawki dedykowane do szaf SA1 mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
| Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. | Zdjęcie pogladowe
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półki | Półki wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min18 mm.
Szafa ma posiadać 1 półkedzieląca przestrzeń symetrycznie. Nośność półki 35 kg
Półka ma być mocowana przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 2 pary zawiasów.
Drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokrytemelaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Dostępność | Zamek i uchwyty muszą być zamontowane w mozliwie najniższym miescu aby nie utrudniać otwieranie i zamykanie drzwiczek

## SU1 (hidden)
SU1 | RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA | WYMIARY [cm]
| Szafa biurowa ubraniowa dwudrzwiowa | wysokość | 187
|  | szerokość | 80
|  | głębokość | 60
CHARAKTERYSTYKA- WYMAGANIA |  | PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
INFORMACJE OGÓLNE | Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
BUDOWA | Konstrukcja ma składać się z płyt melaminowych.
Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min.18mm.
Wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji oraz lokalizacja połączeń między nimi, mają zapewnić stabilność i trwałość mebla w trakcie użytkowania i ewentualnego przenoszenia.
Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty.
Od frontu ma być widoczna jedynie krawędź wieńca górnego i płaszczyzna drzwi. Krawędź wieńca górnego licowana z płaszczyzną drzwi. Mebel ma być wykonany bez cokołu.
Korpus szaf ma być łączony za pomocą złącz mimośrodowych, metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Korpusy szaf mają być połączone bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.
Szafa ma być wyposażona w drążek do wieszania odzieży zamocowany równolegle do dłuższego boku mebla
Plecy | Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej - obustronnie laminowanej grubości min 12 mm.
Półka | Szafa ma być wyposażona w jedną, stałą, konstrukcyjną pólkę grubości min.22mm w górnej części szafy nad drążkiem.
Półka wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej - obustronnie laminowanej
Wysokość przestrzeni międzypółkowej ok. 32cm
Drzwi | Szafa ma posiadać drzwi pełne.
Zawiasy puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, zamykające je cicho, jednostajnie i bez trzasku. Min. 3 pary zawiasów.
Uchwyty | Uchwyty dwupunktowe, metalowe, kolor - srebro satyna - model do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru próbek
Materiał | Wszystkie płyty mają być pokryte laminatem HPL lub melaminą w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego na etapie uzgodnień
Regulacje | Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min.3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
ATESTY ITP. | Szafy mają spełniać wymagania norm PN-EN 14074:2006, 14073-2:2006, 14073-3:2006. Okucia mają spełniać wymagania normy PN-EN 15828:2011 Dostarczone przez Wykonawcę meble muszą posiadać atest higieniczności E1 dotyczący płyt wiórowych laminowanych użytych w meblach wydany przez uprawnione do tego instytucje.
Próbniki | Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanych laminatów, składający się z co najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolor identyczny lub kolory zbliżone do koloru posiadanych już przez Zamawiającego mebli (Calvados, Kronopol 0112PE -jasno szary).
Deklaracje o posiadaniu wymaganych atestów i aprobat oraz deklaracje zgodności z normami i inne dokumenty potwierdzające zgodność mebla z wymaganiami należy załączyć wraz z ofertą i jasno opisać jako odnoszące się do konkretnego produktu.